|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  Начальник ТО Управления  Роспотребнадзора по РД в г. Дербенте»  / / Н.А.Адигузелов  « » 2018г | УТВЕРЖДАЮ:  Глава администрации  сельского поселения «село Эминхюр»    / /Карибов Б.А.  « » 2018 г. |

**ПЛАН**

**мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории сельского поселения «село Эминхюр» на 2018-2022г.г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование**  **мероприятия** | **Перио**д **проведения**  **(годы)** | **Всего**  **тыс.**  **руб.** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | ответственный |
| 1 | Проведение  технического  обследования  централизованных  систем холодного  водоснабжения. | ежегодно | **---** | **---** | **---** | **---** | **---** | **---** | МУП  ЖКХ  «Касумкент» |
| 2 | Создание условий для мест отбора проб воды из скважин | 2018г. | 2 | 2 | **---** | **---** | **---** | **---** | МУП  ЖКХ  «Касумкент» |
| 3 | Прокладка  водопроводных сетей железные внутрихозяйственных водопроводных линий для подачи воды населению, д. 100 мм, протяженностью 1800 метр. с.Эминхюр | 2020­-  2022гг. | 450 | **---** | **---** | 150 | 150 | 150 | Собственник  Администрация  сельского  поселения |
| 4 | Прокладка водопроводных сетей железные магистральные за пределами села для подключения новой линии, д-100мм., протяженностью 1500 метр | 2020­-  2022гг. | 100 | **---** | **---** | 50 | 50 | **---** | Собственник  Администрация  сельского  поселения |
| 5 | Произвести реконструкцию водопроводных сетей (полиэлитеновые-Д- | 2020­-  2022гг. | 400 | **---** | 100 | 100 | 100 | 100 | Собственник  Администрация  сельского  поселения |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25-30)в сельском поселении с.Эминхюр по ул.Тагира Хрюгского, Рамалдана Демирова, Гасана Резванова, Фатимат Велибекова протяженностью 1500 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Произвести ремонт и очистку  водонапорной башни с.Эминхюр. Дезинфекция. | 2018г. | 70 | 20 | 15 | **---** | 35 | **---** | МУП  ЖКХ  «Касумкент» |
| 7 | Выявление  бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения | в  течение  всего  перио  да | **---** | **---** | **---** | **---** | **---** | **---** | Собственник  Администрация  сельского  поселения |
| 8 | Замена насосного оборудования на скважине с.Эминхюр | 2018г | 100 | **---** | **---** | 50 | **---** | 50 | МУП  ЖКХ  «Касумкент» |
| 9 | Установка дополнительного резервуара объемом 10 тонн для запаса воды с.Эминхюр. | 2019г | 50 | **---** | 50 | **---** | **---** | **---** | Собственник  Администрация  сельского  поселения |
| 10 | Обустройство, в соответствии с проектом, зон санитарной охраны скважины с.Эминхюр. | 2018г | 15 | 15 | **---** | **---** | **---** | **---** | Собственник  Администрация  сельского  поселения |
| 11 | Обустройство, в соответствии с проектом, зон санитарной охраны скважины с.Эминхюр | 2018г | 15 | 15 | **---** | **---** | **---** | **---** | Собственник  Администрация  сельского  поселения |
| 12 | Заказать проект организации зоны санитарной охраны источников водоснабжения в с.Эминхюр | 2018г | 25 | 25 | **---** | **---** | **---** | **---** | Собственник  Администрация  сельского  поселения |
| 13 | Получить санитарно эпидемиологическое заключение по проектам организации зоны санитарной охраны. | 2018г | 25 | 25 | **---** | **---** | **---** | **---** | Собственник  Администрация  сельского  поселения |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | В соответствии Программой производственного лабораторного контроля проводить лабораторные исследования воды на базе аккредитованной лаборатории. | 2020­-  2022гг. | 50 | 10 | | 10 | 10 | 10 | 10 | МУП  ЖКХ  «Касумкент» |
| **15** | Получить санитарно эпидемиологическое заключение на источники водоснабжения. | 2018г | 38 | 38 | | **---** | **---** | **---** | **---** | Собственник  Администрация  сельского  поселения |
| **15** | Размещать на официальном сайте (sp-eminkhur.ru) сельского поселения сведения о качестве питьевой воды и реализации Плана мероприятий по приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. | ежегодно |  | | | | | | | Собственник  Администрация  сельского  поселения |
|  | **ИТОГО:** |  | 1340 | **150** | **175** | | **360** | **345** | **310** |  |