|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНОНачальник ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Дербенте»/ / Н.А.Адигузелов « » 2018г | УТВЕРЖДАЮ:  Глава администрации сельского поселения «село Эминхюр»  / /Карибов Б.А.« » 2018 г. |

 **ПЛАН**

**мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории сельского поселения «село Эминхюр» на 2018-2022г.г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование****мероприятия** | **Перио**д **проведения****(годы)** | **Всего****тыс.****руб.** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | ответственный |
| 1 | Проведениетехническогообследованияцентрализованныхсистем холодноговодоснабжения. | ежегодно | **---** | **---** | **---** | **---** | **---** | **---** | МУПЖКХ«Касумкент» |
| 2 | Создание условий для мест отбора проб воды из скважин | 2018г. | 2 | 2 | **---** | **---** | **---** | **---** | МУПЖКХ«Касумкент» |
| 3 | Прокладкаводопроводных сетей железные внутрихозяйственных водопроводных линий для подачи воды населению, д. 100 мм, протяженностью 1800 метр. с.Эминхюр | 2020­-2022гг. | 450 | **---** | **---** | 150 | 150 | 150 | СобственникАдминистрациясельскогопоселения |
| 4 | Прокладка водопроводных сетей железные магистральные за пределами села для подключения новой линии, д-100мм., протяженностью 1500 метр | 2020­-2022гг. | 100 | **---** | **---** | 50 | 50 | **---** | СобственникАдминистрациясельскогопоселения |
| 5 | Произвести реконструкцию водопроводных сетей (полиэлитеновые-Д- | 2020­-2022гг. | 400 | **---** | 100 | 100 | 100 | 100 | СобственникАдминистрациясельскогопоселения |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25-30)в сельском поселении с.Эминхюр по ул.Тагира Хрюгского, Рамалдана Демирова, Гасана Резванова, Фатимат Велибекова протяженностью 1500 м.  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Произвести ремонт и очисткуводонапорной башни с.Эминхюр. Дезинфекция. | 2018г. | 70 | 20 | 15 | **---** | 35 | **---** | МУПЖКХ«Касумкент» |
| 7 | Выявлениебесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения | втечениевсегопериода | **---** | **---** | **---** | **---** | **---** | **---** | СобственникАдминистрациясельскогопоселения |
| 8 | Замена насосного оборудования на скважине с.Эминхюр | 2018г | 100 | **---** | **---** | 50 | **---** | 50 | МУПЖКХ«Касумкент» |
| 9 | Установка дополнительного резервуара объемом 10 тонн для запаса воды с.Эминхюр. | 2019г | 50 | **---** | 50 | **---** | **---** | **---** | СобственникАдминистрациясельскогопоселения |
| 10 | Обустройство, в соответствии с проектом, зон санитарной охраны скважины с.Эминхюр. | 2018г | 15 | 15 | **---** | **---** | **---** | **---** | СобственникАдминистрациясельскогопоселения |
| 11 | Обустройство, в соответствии с проектом, зон санитарной охраны скважины с.Эминхюр | 2018г | 15 | 15 | **---** | **---** | **---** | **---** | СобственникАдминистрациясельскогопоселения |
| 12 | Заказать проект организации зоны санитарной охраны источников водоснабжения в с.Эминхюр  | 2018г | 25 | 25 | **---** | **---** | **---** | **---** | СобственникАдминистрациясельскогопоселения |
| 13 | Получить санитарно эпидемиологическое заключение по проектам организации зоны санитарной охраны. | 2018г | 25 | 25 | **---** | **---** | **---** | **---** | СобственникАдминистрациясельскогопоселения |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | В соответствии Программой производственного лабораторного контроля проводить лабораторные исследования воды на базе аккредитованной лаборатории. | 2020­-2022гг. | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | МУПЖКХ«Касумкент» |
| **15** | Получить санитарно эпидемиологическое заключение на источники водоснабжения. | 2018г | 38 | 38 | **---** | **---** | **---** | **---** | СобственникАдминистрациясельскогопоселения |
| **15** | Размещать на официальном сайте (sp-eminkhur.ru) сельского поселения сведения о качестве питьевой воды и реализации Плана мероприятий по приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. | ежегодно |  | СобственникАдминистрациясельскогопоселения |
|  | **ИТОГО:** |  | 1340 | **150** | **175** | **360** |  **345** |  **310** |  |